## タップ検討書 (使用例）
既設変圧器のパラメータ |  |  |  | 変圧器使用状況
一次側電圧タップ値 | 6600 | [V] |  | 一次側電圧の最大値 |  | 6800 | [V]
二次側電圧タップ値 | 210 | [V] |  | 二次側電圧の最大値 |  | 211 | [V]
変圧比 | 0.031818 |  |  | 一次側電圧の最小値 |  | 6455 | [V]
%インピーダンス | 6 | [%] |  | 二次側電圧の最小値 |  | 198 | [V]
定格容量 | 2000 | [kVA] |  | 一次側電圧の平均値 |  | 6560 | [V]
|  |  |  | 二次側電圧の平均値 |  | 205 | [V]
変圧器試験成績 | [9 empty] | 試験成績が分からない時
無負荷試験 | 無負荷損 |  | [W] | [6 empty] | 5.7 | %リアクタンス
短絡試験 | インピーダンス電圧 |  | [V]
| 一次電流 |  | [A]
| インピーダンスワット |  | [W] | [6 empty] | 1.8735 | %抵抗
電圧変動率の算出 | [6 empty] | 負荷率
[5 empty] | 100% | 70% | 50% | 20%
%インピーダンス | 6 | [%] |  | 1 | 9.21 | 8.157 | 7.455 | 6.402
%抵抗 | 5.7 | [%] | 力率 | 0.95 | 9.165 | 8.2155 | 8.2155 | 8.2155
%リアクタンス | 1.8735 | [%] |  | 0.9 | 8.7843 | 7.933 | 7.3655 | 6.5142
|  |  |  | 0.85 | 8.36 | 7.6016 | 7.096 | 6.3375
|  |  |  | 0.8 | 7.9202 | 7.2494 | 6.8022 | 6.1313
タップ検討 |  |  | 負荷率
|  |  | 100% | 70% | 50% | 20% | 0% |  | 二次側電圧管理値 参考
電圧が最大値の時 | タップ | 6750 | 193.7145 | 195.6004 | 196.8783 | 198.8267 | 211.5556 |  | 101±6V
|  | 6600 | 198.1987 | 199.9378 | 199.9378 | 199.9378 | 216.3636 |  | 202±20V
|  | 6450 | 203.5177 | 205.1229 | 206.2072 | 207.8553 | 221.3953 |  | 400V±10％
|  | 6300 | 209.1793 | 210.6537 | 211.6482 | 213.1577 | 226.6667
|  | 6150 | 215.1544 | 216.5002 | 217.4067 | 218.7809 | 232.1951
電圧が最小値の時 |  | 6750 | 183.8863 | 185.6766 | 186.8896 | 188.7391 | 200.8222
|  | 6600 | 188.1431 | 189.7939 | 189.7939 | 189.7939 | 205.3864
|  | 6450 | 193.1922 | 194.7159 | 195.7452 | 197.3097 | 210.1628
|  | 6300 | 198.5665 | 199.9661 | 200.9102 | 202.3431 | 215.1667
|  | 6150 | 204.2385 | 205.516 | 206.3766 | 207.681 | 220.4146
電圧が平均値の時 |  | 6750 | 186.8775 | 188.6969 | 189.9296 | 191.8093 | 204.0889
|  | 6600 | 191.2035 | 192.8811 | 192.8811 | 192.8811 | 208.7273
|  | 6450 | 196.3347 | 197.8833 | 198.9293 | 200.5192 | 213.5814
|  | 6300 | 201.7965 | 203.2188 | 204.1783 | 205.6345 | 218.6667
|  | 6150 | 207.5607 | 208.859 | 209.7336 | 211.0593 | 224
▲：赤枠内が各負荷率、力率の時の変圧器二次側電圧
電圧変動率
詳細に検討したい場合には必要だが、
ざっくりでいい場合にはわからなくてもOK
Note on D27: 任意のタップ値を入力して下さい

## タップ検討書
既設変圧器のパラメータ |  |  |  | 変圧器使用状況
一次側電圧タップ値 |  | [V] |  | 一次側電圧の最大値 |  |  | [V]
二次側電圧タップ値 |  | [V] |  | 二次側電圧の最大値 |  |  | [V]
変圧比 | #DIV/0! |  |  | 一次側電圧の最小値 |  |  | [V]
%インピーダンス |  | [%] |  | 二次側電圧の最小値 |  |  | [V]
定格容量 |  | [kVA] |  | 一次側電圧の平均値 |  |  | [V]
|  |  |  | 二次側電圧の平均値 |  |  | [V]
変圧器試験成績 | [9 empty] | 試験成績が分からない時
無負荷試験 | 無負荷損 |  | [W] | [6 empty] | 0 | %リアクタンス
短絡試験 | インピーダンス電圧 |  | [V]
| 一次電流 |  | [A]
| インピーダンスワット |  | [W] | [6 empty] | 0 | %抵抗
電圧変動率の算出 | [6 empty] | 負荷率
[5 empty] | 100% | 70% | 50% | 20%
%インピーダンス | 0 | [%] |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
%抵抗 | 0 | [%] | 力率 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
%リアクタンス | 0 | [%] |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
タップ検討 |  |  | 負荷率
|  |  | 100% | 70% | 50% | 20% | 0% |  | 二次側電圧管理値 参考
電圧が最大値の時 | タップ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 101±6V
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 202±20V
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 400V±10％
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
電圧が最小値の時 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
電圧が平均値の時 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
▲：赤枠内が各負荷率、力率の時の変圧器二次側電圧
電圧変動率
詳細に検討したい場合には必要だが、
ざっくりでいい場合にはわからなくてもOK
Note on D27: 任意のタップ値を入力して下さい